## Sheet1
风管系统安装检验批质量验收记录表 （送、排风，防排烟，除尘系统）GB50243－2002
（Ⅰ）
080103
080203
080303
080403
080503
单位（子单位）工程名称
分部（子分部）工程名称 | [6 empty] | 验收部位
施工单位 | [6 empty] | 项目经理
分包单位 | [5 empty] | 分包项目经理
施工执行标准名称及编号
施工质量验收规范规定 |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录
主 控 项 目 | 1 | 风管穿越防火、防爆墙 |  | 第6.2.1条
| 2 | 风管内严禁其他管线穿越 |  | 第6.2.2条
| 3 | 易燃、易爆环境风管 |  | 第6.2.2-2条
| 4 | 室外立管的固定拉索 |  | 第6.2.2-3条
| 5 | 高于80℃风管系统 |  | 第6.2.3条
| 6 | 风管部件安装 |  | 第6.2.4条
| 7 | 手动密闭阀安装 |  | 第6.2.9条
| 8 | 风管严密性检验 |  | 第6.2.8条
一 般 项 目 | 1 | 风管系统安装 |  | 第6.3.1条
| 2 | 无法兰风管系统安装 |  | 第6.3.2条
| 3 | 风管连接的水平、垂直质量 |  | 第6.3.3条
| 4 | 风管支、吊架安装 |  | 第6.3.4条
| 5 | 铝板、不锈钢板风管安装 |  | 第6.3.1-8条
| 6 | 非金属风管安装 |  | 第6.3.5条
| 7 | 风阀安装 |  | 第6.3.8条
| 8 | 风帽安装 |  | 第6.3.9条
| 9 | 吸、排风罩安装 |  | 第6.3.10条
| 10 | 风口安装 |  | 第6.3.11条
施工单位检查评定结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  | 施工班组长
|  |  | 项目专业质量检查员： | [5 empty] | 年 月 日
监理(建设)单位验收结论
|  |  | 专业监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人): | [5 empty] | 年 月 日