## Sheet1
风管与配件制作检验批质量验收记录表 （非金属、复合材料风管)GB50243－2002
（Ⅱ）
080101
080201
080301
080401
080501
单位（子单位）工程名称
分部（子分部）工程名称 | [6 empty] | 验收部位
施工单位 | [6 empty] | 项目经理
分包单位 | [5 empty] | 分包项目经理
施工执行标准名称及编号
施工质量验收规范规定 |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录
主 控 项 目 | 1 | 材质种类、性能及厚度 |  | 4.2.2条
| 2 | 复合材料风管的材料 |  | 4.2.4条
| 3 | 风管强度及严密性工艺性检测 |  | 4.2.5条
| 4 | 风管的连接 |  | 4.2.7条
| 5 | 复合材料风管法兰连接 |  | 4.2.8条
| 6 | 砖、混凝土风道的变形缝 |  | 4.2.9条
| 7 | 风管的加固 |  | 4.2.10条 4.2.11条
| 8 | 矩形弯管制作及导流片 |  | 4.2.12条
| 9 | 净化空调风管 |  | 4.2.13条
一 般 项 目 | 1 | 风管制作 |  | 4.3.1条
| 2 | 硬聚氯乙烯风管 |  | 4.3.5条
| 3 | 有机玻璃钢风管 |  | 4.3.6条
| 4 | 无机玻璃钢风管 |  | 4.3.7条
| 5 | 砖、混凝土风管 |  | 4.3.8条
| 6 | 双面铝箔绝热板风管 |  | 4.3.9条
| 7 | 铝箔玻璃纤维板风管 |  | 4.3.10条
| 8 | 净化空调风管 |  | 4.3.11条
施工单位检查评定结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  | 施工班组长
|  |  | 项目专业质量检查员： | [5 empty] | 年 月 日
监理(建设)单位验收结论
|  |  | 专业监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人): | [5 empty] | 年 月 日