02、通风与空调观感质量验收检查记录

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 |  | 抽查情况 |  |  |  | 质量评价 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 好 | 一般 | 差 |
| 1 | 风管、支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 风口、风阀、调节装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 风机、空调设备 |  | 符合要求 |  |  |  | 好 |  |  |
| 4 | 阀门、支吊架 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 水泵、冷却塔 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 绝热层 |  | 符合要求 |  |  |  | 好 |  |  |
| 7 | 风（水）管道软性连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 除尘器、积尘室安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 消声器安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 油漆、防腐 |  | 符合要求 |  |  |  | 好 |  |  |
| 11 | 净化空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观感质量综合评价 |  |  | 满足设计要求 |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位项目经理: 年 月 日 |  |  |  | 总监理工程师: (建设单位项目负责人) 年 月 日 |  |  |  |  |  |