01、中央空调系统设备基础交接验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 部位或设备编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 图 号 |  |  |  |  |  | 建 设 单 位 |  |  |
| 验收日期 |  |  |  |  |  | 施 工 单 位 |  |  |
| 序号 | 项 目 |  |  |  | 允许偏差mm |  | 实测数值(mm) |  |
| 1 | 基础坐标位置纵、横轴线 |  |  |  | ±20 |  |  |  |
| 2 | 基础不同点标高 |  |  |  | +0 -20 |  |  |  |
| 3 | 基础平面外形尺寸 |  |  |  | 20 |  |  |  |
| 4 | 基础平面水平度 |  |  | 每 米 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 全 长 | 10 |  |  |  |
| 5 | 预留地脚螺栓孔 |  |  | 中心位置 | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 深 度 | -20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 孔垂直度 | 10 |  |  |  |
| 6 | 基础混凝土标号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 基础外观检查情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 自查结论 |  | 土建项目负责人： 安装项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  | 监理工程师（建设单位专业负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |