## Table 1
中央空调常用标准图集目录
序号 | 图集好 | 图集名称 | 备注
1 | K101-1～3 | 通风机安装（2002年合订本） | 94K101-1、 94K101-2、 98K101-3。
2 | 05K102 | 风机安装
3 | K110-1～3 | 通风机附件安装（2002年合订本） | 93K110-1、 96K110-2、 96K110-3。
4 | 07K120 | 风阀选用与安装
5 | 10K121 | 风口选用与安装
6 | 97K130-1 | ZP型消声器、ZW型消声弯管
7 | 06K131 | 风管测量孔和检查门
8 | 08K132 | 金属、非金属风管支吊架
9 | 07K133 | 薄钢板法兰风管制作与安装
10 | 09CK134 | 机制玻镁复合板风管制作与安装（国家建筑标准设计参考图
11 | K150-1～3 | 风帽及附件（2002年合订本） | 96K150-1、 96K150-2、 96K150-3。
12 | 07K201 | 管道阀门选用与安装
13 | 03K202 | 离心式水泵安装
14 | 07K203 | 建筑空调循环冷却水系统设计与安装
15 | 05K210 | 采暖空调循环水系统定压
16 | 05K232 | 分（集）水器 分汽缸
17 | 06K301-1 | 空气-空气能量回收装置选用与安装(新风换气机部分)
18 | 06K301-2 | 空调系统热回收装置选用与安装
19 | 94K302 | 卫生间通风器安装图（壁挂式、吊顶式）
20 | 94K303 | 分体式空调器安装
21 | 07K304 | 空调机房设计与安装
22 | K402-1～2 | 散热器系统安装（2002合订本） | 94K402-1、 96K402-2。
23 | 01K403、 01(03)K40 | 风机盘管安装（含2003年局部修改版）
24 | 03K404、 03(05)K40 | 低温热水地板辐射供暖系统安装（含2005年局部修改版）
25 | 05K405 | 新型散热器选用与安装
26 | 11K406 | 暖（冷）风机选用与安装
27 | 03K501-1 | 燃气红外线辐射供暖系统设计选用及施工安装
28 | 04K502 | 热水集中采暖分户热计量系统施工安装
29 | 06K503 | 太阳能集热系统设计与安装
30 | 06K504 | 水环热泵空调系统设计与安装
31 | 07K505 | 洁净手术部和医用气体设计与安装
32 | 07K506 | 多联式空调机系统设计与施工安装
33 | K507-1～2 R418-1～2 | 管道与设备绝热(2008年合订本) | 08K507-1、 08K507-2。
34 | 08K508-1 | 通风管道沿程阻力计算选用表
35 | 10K509 10R504 | 暖通动力施工安装图集（一）（水系统）
36 | 05SK510 | 小城镇住宅采暖通风设备选用与安装
37 | 99R101 | 燃煤锅炉房工程设计施工图集
38 | 03R102 | 蓄热式电锅炉房工程设计施工图集
39 | 05R103 | 热交换站工程设计施工图集
40 | 02R110 | 燃气(油)锅炉房工程设计施工图集
41 | R111、R112 | 油罐（2006年合订本） | 02R111、 02R112。
42 | 03SR113 | 中央液态冷热源环境系统设计施工图集
43 | 06R115 | 地源热泵冷热源机房设计与施工
44 | 06R201 | 直燃型溴化锂吸收式制冷（温）水机房设计与安装
45 | 07R202 | 空调用电制冷机房设计与施工
46 | 08R301 | 气体站工程设计与施工
47 | 98R401-1 | 常压密闭水箱
48 | 03R401-2 | 开式水箱
49 | 05R401-3 | 常压蓄热水箱
50 | 03R402 | 除污器
51 | 06R403 | 锅炉房风烟道及附件
52 | 94R404 | 热力管道焊制管件设计选用图
53 | 01R405 | 压力表安装图
54 | 01R406 | 温度仪表安装图
55 | 05R407 | 蒸汽凝结水回收及疏水装置的选用与安装
56 | 07R408 | 蒸汽管道附件
57 | 01R409 | 管道穿墙、屋面防水套管
58 | 05R410 | 热水管道直埋敷设
59 | 03R411-1 | 室外热力管道安装(地沟敷设)
60 | 03R411-2 | 室外热力管道地沟
61 | 97R412 | 室外热力管道支座
62 | 01R413、 01(03)R41 | 室外热力管道安装(架空敷设)（含2003年局部修改版）
63 | 01R414、 01(03)R41 | 室外热力管道安装(架空支架)（含2003年局部修改版）
64 | 01R415 | 室内动力管道装置安装(热力管道)
65 | 01R416 | 室内动力管道装置安装(乙炔氧气管道)
66 | 05R417-1 | 室内管道支吊架
67 | 03SR417-2 | 装配式管道吊挂支架安装图
68 | R418-1～2 K507-1～2 | 管道与设备绝热(2008年合订本) | 08R418-1、 08R418-2。
69 | 08R419 | 混凝土模块砌体热力管道地沟
70 | 03R420 | 流量仪表管路安装图
71 | 03R421 | 物（液）位仪表安装图
72 | 92R423 | 变角形过滤器
73 | 05R501 | 建筑公用设备专业常用压力管道设计
74 | 05R502 | 燃气工程设计施工
75 | 06R503 | 动力专业设计常用数据
76 | 10R504 10K509 | 暖通动力施工安装图集（一）（水系统）