中央空调操作流程图参考（1）

1、制冷开、关机流程

2、检查系统各阀门，检查冷却塔补水阀及其水位，查看机组冷水、冷却水进出管阀门是否打开

1、查看油箱液位、机组通电，检查温度点显示是否正常

3、输入进入操作屏密码

并确认

6、选择“控制方式”按钮，再选择“主机联动模式”，再按确认

5、点击“联动泵选择”按钮，可根据水泵现状选择冷温水泵、冷却水泵，再按确认

4、选择“功能”按钮，选择“制冷”功能，同时可根据需要选择是否需要提供卫生热水，再按确认

7、点击“参数设置”，根据实际情况设定好参数，再按确认

8、选择“开机”按钮即完成开机过程

9、如需停止空调，只需点击“停机”按钮即可。

2、制热开、关机流程

2、检查系统各阀门，检查温水进出口阀门是否打开，主机蒸汽角阀、浓、稀液角阀是否关严

1、查看油箱液位、机组通电，检查温度点显示是否正常

3、输入进入操作屏密码

并确认

6、选择“控制方式”按钮，再选择“主机联动模式”，再按确认

5、点击“联动泵选择”按钮，可根据水泵现状选择冷温水泵，再按确认

4、选择“功能”按钮，选择“制热”功能，同时可根据需要选择是否需要提供卫生热水，再按确认

7、点击“参数设置”，根据实际情况设定好参数，再按确认

8、选择“开机”按钮即完成开机过程

9、如需停止空调，只需点击“停机”按钮即可。

3、触摸屏操作流程

机组电源开关置“通电”位置

触摸屏电源开关置“通电”位置

在触摸屏上输入密码

查看记录

工况记录

燃料消耗记录

故障记录

机组累计时间记录

制冷

采暖

单独卫生热水

在触摸屏上输入密码

查看记录

查看记录

返回主菜单

修改密码

控制方式选择

楼宇控制选择

抽气作业

查看记录

半自动控制

机组自动

半自动控制

半自动控制

半自动控制

本机

本机

真空泵开

真空泵停

半自动控制

手动开、关机

手动负荷调节

自动保护

自动控制

自动开、关机

自动负荷调节

自动保护

自动开、停系

统及机组

自动负荷调节

自动保护

定时开、关机

时间设定